Приложение № 1

к Концессионному соглашению

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

 ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  |  Сооружение-водопроводная скважина № 3 | Сооружение - водопроводные сети |
| 1 | Адрес (местонахождение объекта) |  Красноярский край, Ужурский район, с. Михайловка, ул. Школьная, 15а  |  Красноярский край, Ужурский район, с. Михайловка, от водонапорной скважины №1 по ул. Тимирязева № 1бпом. 1 до потребителя – ул. Тимирязева, Колосова, Садовая, Школьная, Молодежная |
| 2 | Год ввода в эксплуатацию | 1965 |  | 1965 |
| 3 | Срок фактической эксплуатации | 56 |  | 56 |
| 4 | Кадастровый номер объекта недвижимости | 24:39:3800001:915 | 24:39:3800001:916 |
| 5 | Назначение | Сооружения водозаборные | Водопровод  |
| 6 | Протяжённость, глубина, площадь, объем, высота, площадь застройки | Высота 210 м, | Протяжённость 8433 м |
| 7 | Производительность водозабора, м3/сут. | 10куб. м/час напор 140 м | - |
| 8 | Оборудование: |  |  |  |
| 8.1 | Марка оборудования, производительность |  Глубинный насос марки ЭЦВ6-10-140 |  | Водозаборные колонки - 26 шт.  |
| 8.2 | Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Диаметр труб:Дн -60- 43мМатериал – сталь. |  | Водопроводная сеть состоит из чугунных, полиэтиленовых труб диаметром 120 мм – 750м п/э), 127 мм -1500 м (чугун)80 мм – 750 м (п/э)100 мм 5433 (п/э) |
| 8.3 | Техническое состояние | Надёжное |  | Надёжное |
| 8.4 | Износ,% | 50% |  | 75% |
| 8.5 | О проведённых мероприятиях по ремонту  | Текущий ремонт |  | Текущий ремонт |
| 9 | Балансовая стоимость, руб. | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, (%) | 25,15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Концедент»:** | **«Концессионер»:** | **«Субъект РФ»:** |
| Глава Михайловского сельсовета Ужурского района Красноярского края**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Пауков**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  | Первый заместитель губернатора – Председатель Правительства Красноярского края **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.А. Лапшин** |